Перечень оборудования, приобретенного ПНР-5 в 2010 году

Комплектная лаборатория инженерных проблем биотехнологии

| №п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Размещение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматическая установка для перегонки с паром по Къельдалю «Pro-Nitro A», фирмы J.P. Selecta, Испания | 1 шт | Лаборатория «Инженерные проблемы биотехнологии» Корпус Д, Д-312 |
| 2 | Спектрофотометр инфракрасного диапазона IRAffinity Shimadzu, Япония | 1 шт | Лаборатория «Инженерные проблемы биотехнологии» Корпус Д, Д-526 |
| 3 | Установка для получения сверхчистой деионизированной воды Milli-Q Advantage S.Kit фирмы Millipor, Франция | 1 шт | Лаборатория «Инженерные проблемы биотехнологии» Корпус Д, Д-312 |
| 4 | Дистиллятор ДВС-М/5Н-3 фирмы Медиана Фильтр, Россия | 1 шт |  |
| 5 | Центрифуга лабораторная с охлаждением Rotina 380R фирмы Hettich, Германия | 1 шт |  |
| 6 | Весы МК-6.2-А-21 (6 кг/1г;2г) фирмы Госметр, Россия | 2 шт |  |
| 7 | Весы торговые электронные ВСП-30/5-4ТК фирмы Госметр, Россия | 1 шт |  |
| 8 | Муфельная лабораторная печь СНОЛ 10/10 | 1 шт |  |
| 9 | Насос перистальтический 323E/D фирмы Watson-Marlow, Германия | 4 шт |  |
| 10 | Компрессор диафрагменный FIAC 130/1 фирмы FIAC, Италия | 4 шт |  |
| 11 | Установка непрерывной стерилизации фирмы «ЦПКБ Теплоприбор», Россия | 1 шт |  |
| 12 | Система стерильного пробоотбора фирмы Keofitt A/S, Дания | 4 шт |  |
| 13 | Инокулятор с технологической обвязкой и системой управления Ф-1-1ме, фирмы «Биотехконсалтинг», Россия | 1 шт |  |
| 14 | Ферментер универсальный с технологической обвязкой и системой управления Ф-1-10дм, фирмы «Биотехконсалтинг», Россия | 1 шт |  |
| 15 | Ферментер универсальный с технологической обвязкой и системой управления Ф-1-100дм, фирмы «Биотехконсалтинг», Россия | 1 шт |  |
|  | Итого | 25 ед. |  |

| Должность | Заведующий лабораторией «Инженерные проблемы биотехнологии» |
| --- | --- |
| ФИО | Мухачев Сергей Германович |
| телефон, e-mail | тел. рабочий (843)231-40-42, 89172837088, emelianov@front.ru |

| Размещение | Наименование оборудования | Кол-во | Кафедра, контактная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплектная лаборатория инженерных проблем биотехнологии | Автоматическая установка для перегонки с паром по Къельдалю «Pro-Nitro A», фирмы J.P. Selecta, Испания | 1 шт | Кафедра ХК, Корпус Д, Д-312 Мухачев Сергей Германович (843)231-40-42 emelianov@front.ru |
|  | Спектрофотометр инфракрасного диапазона IRAffinity Shimadzu, Япония | 1 шт | Кафедра ХК, Корпус Д, Д-526 Мухачев Сергей Германович (843)231-40-42 emelianov@front.ru |
|  | Установка для получения сверхчистой деионизированной воды Milli-Q Advantage S.Kit фирмы Millipor, Франция | 1 шт | Кафедра ХК, Корпус Д, Д-312 Мухачев Сергей Германович (843)231-40-42 emelianov@front.ru |
|  | Дистиллятор ДВС-М/5Н-3 фирмы Медиана Фильтр, Россия | 1 шт |  |
|  | Центрифуга лабораторная с охлаждением Rotina 380R фирмы Hettich, Германия | 1 шт |  |
|  | Весы МК-6.2-А-21 (6 кг/1г;2г) фирмы Госметр, Россия | 2 шт |  |
|  | Весы торговые электронные ВСП-30/5-4ТК фирмы Госметр, Россия | 1 шт |  |
|  | Муфельная лабораторная печь СНОЛ 10/10 | 1 шт |  |
|  | Насос перистальтический 323E/D фирмы Watson-Marlow, Германия | 4 шт |  |
|  | Компрессор диафрагменный FIAC 130/1 фирмы FIAC, Италия | 4 шт |  |
|  | Установка непрерывной стерилизации фирмы «ЦПКБ Теплоприбор», Россия | 1 шт |  |
|  | Система стерильного пробоотбора фирмы Keofitt A/S, Дания | 4 шт |  |
|  | Инокулятор с технологической обвязкой и системой управления Ф-1-1ме, фирмы «Биотехконсалтинг», Россия | 1 шт |  |
|  | Ферментер универсальный с технологической обвязкой и системой управления Ф-1-10дм, фирмы «Биотехконсалтинг», Россия | 1 шт |  |
|  | Ферментер универсальный с технологической обвязкой и системой управления Ф-1-100дм, фирмы «Биотехконсалтинг», Россия | 1 шт |  |