Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технологический университет»

(ФГБОУ ВО КНИТУ)

### УТВЕРЖДАЮ

Проректор по НДИП

_____________ И.А.Абдуллин

«____» ______________2016 г.

Программа вступительного испытания в аспирантуру по направлению

13.06.01 – Электро- и теплотехника

Направленность – «Электромеханика и электрические аппараты»

Казань  2016 г.

- Вопросы программы вступительного испытания в аспирантуру

1. Назначение и принцип действия однофазного трансформатора. Классификация трансформаторов.

2. Схема замещения однофазного трансформатора. Уравнения Кирхгофа.

3. Группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов.

4. Внешняя характеристика трансформатора. Причины снижения напряжения на вторичной обмотке.

5. Условия включения трансформаторов на параллельную работу.

6. Условия создания кругового и эллиптического вращающихся магнитного поля.

7. Устройство и принцип действия асинхронной машины. Скольжение.

8. Режимы работы асинхронной машины.

9. Схема замещения фазы асинхронной машины. Уравнения Кирхгофа.

10. Энергетическая диаграмма и КПД асинхронной машины.

11. Электромагнитный вращающий момент асинхронной машины.

12. Механическая характеристика и условия устойчивой работы асинхронного двигателя.

13. Режимы работы асинхронной машины.

14. Способы регулирования частоты вращения асинхронных двигателей.

15. Рабочие характеристики асинхронных двигателей.

16. Устройство и принцип действия синхронной машины. Условия синхронизации.

17. Синхронные реактивные двигатели. Их достоинства и недостатки.

18. U-образная характеристика синхронной машины.

19. Асинхронный пуск синхронных двигателей.

20. Классификация двигателей постоянного тока по способу возбуждения и их механические характеристики.

21. Способы регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока.

22. Коммутация в машинах постоянного тока, ее практический смысл.

23. Рабочие характеристики двигателей постоянного тока.

24. Классификация электрических аппаратов.

25. Требования, предъявляемые к электрическим аппаратам.

26. Расположение электрических аппаратов в установке по производству, распределению и потреблению электрической энергии.

27. Магнитные цепи электрических аппаратов. Влияние магнитного сопротивления в стали на индукцию в воздушном зазоре.

28. Сила тяги электромагнитов постоянного и переменного тока. Время срабатывания и отпускания электромагнитов.

29. Предохранители. Основные параметры и требования, предъявляемые к предохранителям. Работа предохранителя при номинальном токе и коротком замыкании. Конструкции и выбор предохранителей.

30. Контакторы и магнитные пускатели. Основные параметры и режимы работы контакторов и магнитных пускателей.

31. Устройство, схема включения и тепловая защита магнитных пускателей. Выбор контакторов и магнитных пускателей.

32. Отделители и короткозамыкатели. Назначение, устройство и выбор.

33. Тепловые реле. Время-токовые характеристики.

34. Коммутационные аппараты напряжением до 1000 В.

35. Коммутационные аппараты напряжение выше 1000 В.

36. Рубильники, пакетные выключатели, переключатели. Назначение, устройство и выбор.

37. Разрядники. Назначение, устройство и выбор.

38. Реакторы. Назначение, устройство и выбор.

39. Трансформаторы напряжения. Назначение, устройство и выбор.

40. Трансформаторы тока. Назначение, устройство и выбор.

41. Высоковольтные предохранители. Устройство и выбор.

42. Отделители и короткозамыкатели. Назначение, устройство и выбор.

43. Разъединители. Назначение, устройство и выбор.

44. Высоковольтные выключатели, назначение, основные параметры. Устройство воздушных, элегазовых, масляных, электромагнитных и вакуумных выключателей. Область применения. Выбор.

45. Реле напряжения, тока и времени. Основные параметры реле и требования, предъявляемые к ним. Коэффициент возврата реле.

46. Автоматические выключатели. Назначение, предъявляемые требования. Выбор автоматических выключателей.

2.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

вступительного испытания в аспирантуру

а) основная литература:

1. Вольдек А. И. Электрические машины / А. И. Вольдек. – М.: Энергия, 1966. – 762 с.

2. Кацман М. М. Электрические машины / М. М. Кацман. – М.: Высшая школа, 1990. – 463 с.

3. Чунихин А. А. Электрические аппараты / А. А. Чунихин. – М.: Энергоиздат, 1988. – 283 с.

б) дополнительная литература:

4. Иванов-Смоленский А. В. Электрические машины / А. В. Иванов-Смоленский. – М.: Энергия, 1980. – 928 с.

5. Копылов И. П. Электрические машины / И. П. Копылов. – М.: Высшая школа, 2000. – 607 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: официальные сайты ведущих мировых производителей электротехнического, энергетического и электромеханического оборудования: www.siemens.ru, www.mitsubishi-electric.ru, www.danfoss.ru, www.vacon.ru, www.vacon-drivers.ru, www.schneider-electric.ru, www.controltechniques.ru, www.belimo.ru, www.semikron.ru и др.

Составители программы:

Доцент кафедры ЭЭ	                                              Кропачев Г. Ф.

Зав.кафедрой ЭЭ	                                                   Макаров В. Г.